## Slide 1: Soodakattilan ajo vaihtelevassa sähkön hinnassa

## Slide 2: Sähkön hinta vaihtelee
Lisää aurinkosähköä
Lisää tuulisähköä
Aurinko + tuuli kapasiteetti > sähkön käyttö, kun muutakin on
Haasteita ennustaa vuorokausi etukäteen auringon ja tuulen tehoa tarkasti varsinkin kun sää elää
Varttituntihinnat tulee
Suomessa eniten Eussa negatiivisia sähkön hintoja
Nyt jo näkyy isoja hintaeroja

## Slide 3: Uusi ajomalli(t)
Jos kuorman vaihtelulla saa rahaa (lyhytaikainen heilahdus) miksi ei tehtäisi?
Soodakattilaa pyritty ajamaan vakiopolttoteholla – onko tarpeen tulevaisuudessa
Kuorman vaihteluja on ollut aina
Varsinkin 15 min säätö voisi olla hyvä asia ja tehtävissä ilman isoja muutoksia
Reuktioiden käyttö?

## Slide 4: Lisävehkeet
Mitä kannattaisi talteenottolaitokselle investoida?
Soodakattilalaitoksella on jo kauan ollut höyryakkuja
Talteenotossa on ollut paljon apukattiloita
Talteenotossa sähkökattilat yleistyy
Mahdollisesti voidaan erilaisia muitakin ajatuksia energian väliaikaisesta varastoinnista hyödyntää